Uchwała Nr  I /1/ 2006

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 03 luty 2006r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze  zmianami ) oraz w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r.  poz. 747, ze zmianami ) Rada Miejska w  Ząbkowicach Śląskich uchwala,  co następuje:

Uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie do stosowania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “DELFIN” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 5

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.nr 72 poz.747 ze  zm. Dz.U.z 2005r.nr 85 poz.729)

2) ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997r.nr 9 poz 443 ze zm.)

§ 2

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji „DELFIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mające swoją siedzibę w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 5 zwane dalej Przedsiębiorstwem.

Rozdział II

Dostarczanie wody

§ 3

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1) dostarczać z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa wodę odbiorcy na podstawie zawartej pisemnej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy. Jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo stwierdza się u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym.

2) zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem głównym oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody,

3) zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych,

4) dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy,

a) z własnej inicjatywy bez pobierania opłat,

b) na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza przez legalizatora – na koszt odbiorcy,

5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa

6) dostarczyć i zamontować wodomierz na przyłączu przed zaworem na koszt Przedsiębiorstwa.

§ 4

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1) za okazaniem upoważnienia oraz legitymacji służbowej kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji w tym prawo wstępu do pomieszczenia w celu:

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy, zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

- przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

- odcięcia przyłącza wodociągowego  lub założenia plomb na  zamkniętych zaworach odcinających instalacji dostarczającej wodę do lokalu, w sytuacjach i na warunkach wynikających z zapisu  art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

- usunięcia awarii przyłącza wodociągowego, jeżeli zawarta umowa tak  stanowi,

2) wejścia na teren posesji (w pasie o  łącznej szerokości do 3m na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii.  Obowiązkiem Przedsiębiorstwa jest  przywrócenie zajętego terenu do stanu pierwotnego.

Rozdział III

Prawa i obowiązki odbiorcy

§ 5

Odbiorca wody ma prawo:

1) do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości do miejsca rozdziału odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (zawór główny za wodomierzem),

2) zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,

3) żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,

4) żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Przedsiębiorstwa w związku z dostarczaniem wody,

5) żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości (upusty określa umowa).

§ 6

Odbiorca wody zobowiązany jest do:

1) umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, napraw lub wymiany,

2) prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz zwłaszcza w okresie niskich temperatur, kradzieżą oraz jego uszkodzeniem mechanicznym,

3) wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem głównym,

4) użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności:

a) uniknięcia zdarzeń hydraulicznych,

b) wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej.

§ 7

Odbiorcy wody zabrania się :

1) używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem,

2) poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza,

3) przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

4) wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych,

5) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o  szerokości 3m.

§ 8

Naruszenie postanowień § 6 i 7 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczenie wody przez Przedsiębiorstwo. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach z określeniem terminu zaprzestania niewłaściwego postępowania.

Rozdział IV

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

§ 9

Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku.

§ 10

Umowy mogą być zawierane z osobami mającymi uregulowany tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub z zarządcą budynku, który legitymuje się stosownym dokumentem.

§ 11

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami jeżeli:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

2) jest możliwy odczyt wskazań wszystkich wodomierzy w budynku, w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy  zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody,

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami bez zakłócania dostaw wody do lokali.

§ 12

Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór za wodomierzem głównym.

§ 13

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 14

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

§ 15

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą.

§ 16

Kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących we władaniu Przedsiębiorstwa podlega karze grzywny do 5.000,- PLN

Rozdział V

Przerwy i ograniczenia w ciągłości  dostarczania wody – przypadki szczególne

§ 17

    - Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno – remontowych.

    - O planowanych przerwach w dostawie wody, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić odbiorcę usług najpóźniej do  3 dni przed planowanym terminem.

    - W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody beczkowozem w strefie zamieszkania gdzie nastąpiła przerwa w jej dostawie , informując odbiorców usług o jego lokalizacji.

§ 18

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją Burmistrza – wydaną na podstawie ustawy „prawo wodne” w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

§ 19

      - Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

a) braku wody na ujęciu,

b) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

      - W razie trwania klęski, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach.

§ 20

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Rozdział VI

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

§ 21

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

Rozdział VII

Odbiór ścieków

§ 22

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1) przyjąć do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa ścieki bytowe, komunalne oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi pisemnej umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale X niniejszego regulaminu,

2)zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnych wraz z częścią przyłączy  Przedsiębiorstwa jak i posiadanym w dyspozycji majątku  innych właścicieli, który został przekazany na podstawie umów cywilno - prawnych oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt.

3) wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa,

4) kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm,

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki dostawcy ścieków

§ 23

Dostawca ścieków ma prawo:

1) do nieprzerwanego odbioru ścieków,

2) zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłat za ścieki,

3) żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Przedsiębiorstwa mające związek z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

§ 24

Dostawca ścieków jest zobowiązany do:

1) wykonywania na swój koszt wszelkich napraw przewodu stanowiącego jego własność, którą  definiują obowiązujące w tym zakresie  przepisy prawa jak również napraw , które  wynikają  z uregulowań indywidualnych na mocy zawartej umowy pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem .

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:

a) nie wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet rozdrobnionych,

b) nie wylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach,

3) zapewnienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej,

4) udostępnienia przeprowadzania kontroli przez pracowników Przedsiębiorstwa instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,

5) powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków i zainstalowania pomiaru,

6) wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,

7) likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników (osadników) bezodpływowych, do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,

§ 25

Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących na majątku Spółki w pasie o łącznej  szerokości 5m.

§ 26

Każde naruszenie zasad zawartych w § 24 i § 25 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem.

§ 27

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne parametry jakości. Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział IX

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

§ 28

Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków wniosku.

§ 29

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością lub z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 30

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia  przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 31

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków.

§ 32

W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.

§ 33

Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy podlega karze grzywny do 10.000,- PLN

§ 34

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków wprowadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki dotyczące dopuszczalnych parametrów jakości jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia ww. parametrów jakości

Rozdział X

Przerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych –

przypadki szczególne

§ 35

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:

1) w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,

2) w związku z koniecznością usuwania awarii,

3) w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Rozdział XI

Zasady rozliczania należności za dostawę wody i odbiór ścieków

§ 36

Naliczenie należności za dostawę wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie ilości dostarczonych i odebranych  przez Przedsiębiorstwo  z zastosowaniem  obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .

§ 37

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 38

- Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

- Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 39

- Podstawą obciążenie Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura

- Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

- Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty

- W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 40

W przypadku niesprawności   urządzeń pomiarowych, ilość dostarczonej wody  oraz ilość odebranych ścieków będzie ustalana   na podstawie średniej ilości zużycia wody oraz średniej ilości odebranych ścieków  z  wybranego przez odbiorcę  okresu  świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności  urządzenia pomiarowego.

§ 41

- Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku  urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

- Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa  i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku  urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma  wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

- W przypadkach określonych w ust.1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

Rozdział XII

Warunki przyłączenia do sieci

§ 42

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

    - imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

    - adres do korespondencji,

    - w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

    - określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

    - określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużytej

wody,

    - wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

    - opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda oraz z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,

    - wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków

§ 43

- Do wniosku, o którym mowa w § 42 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 44

- Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 42 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą “Warunki przyłączenia  do sieci..”  W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 42, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 powinien co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) zawierać informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

- Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie “Warunków przyłączenia do sieci.. ” winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 45

Przed zawarciem umowy na:

-  dostawę wody,

- odbiór ścieków

Przedsiębiorstwo sprawdza zgodność faktycznie wykonanych robót (przeprowadzenie prób technicznych) z wydanymi  przez Przedsiębiorstwo „ Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci „.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 46

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Nr VIII/52/2002 z dnia 10.X 2002r. Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie w sprawie przyjęcia  Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “DELFIN” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy, obowiązującego na obszarze miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 47

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .