Ząbkowice Śląskie, dnia 15 maja 2007 roku.

PN 5 /2007 zapytanie nr 1

Wszyscy, którzy wykupili

SIWZ

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.: „MODERNIZACJA  UL. MŁYNARSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 roku ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego  wpłynęły dnia 14 maja 2007 roku  zapytania następującej treści:

## Pytanie 1

W pozycji 34 przedmiaru- odwodnienie liniowe nie podano typu odwodnienia jaki ma zostać zastosowany oraz podając długość odwodnienia 9,43 .  Nie uwzględniono rzeczywistych długości koryt min. długość koryta odwodnieniowego to 0,5m. Proszę o podanie typu odwodnienia 
i poprawnej długości.

## Odpowiedź 1

W pozycji 34 przedmiaru- odwodnienie liniowe wykonane z korytek betonowych z rusztem metalowym.

Pytanie 2

## W pozycji 37 przedmiaru – próba szczelności pneumatyczna sieci wodociągowych. Dla sieci kanalizacji deszczowej przeprowadza się wodne próby szczelności, a nie próby pneumatyczne.

## Odpowiedź 2

W pozycji 37 przedmiaru – próba szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PCV, PEHD o średnicy nominalnej 200 do 225 mm.

Pytanie 3

W SIWZ w punkcie IV podpunkcie 2 odnoszącym się o wadium podano, że należy je wnieść 
„ z zaznaczeniem wadium przetargowe na oświetlenie uliczne ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich’ . Proszę podać poprawną nazwę pod jaką ma zostać wniesione wadium.

## Odpowiedź 3

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy nr konta 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005.- z zaznaczeniem wadium przetargowe na: „ Modernizacja  ul. Młynarskiej  w Ząbkowicach  Śląskich”.

- Burmistrz Ząbkowic Śląskich-

Krzysztof Kotowicz