Ząbkowice Śląskie, 2007-05-18

PN 5 /2007 zapytanie nr 2

Wszyscy, którzy wykupili

SIWZ

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.: „MODERNIZACJA  UL. MŁYNARSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 roku ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego  wpłynęły dnia 14 maja 2007 roku  zapytania następującej treści:

## Pytanie 1

W pozycji 34 przedmiaru- proszę podać typ odwodnienia i poprawną długość odwodnienia. Proszę podać typ odwodnienia- producenta oraz wartość przenoszonego obciążenia, oraz poprawną długość – min. długość koryta odwodnieniowego to 0,5 m nie możliwe  jest wiec osiągnięcie długości 9,43m.

## Odpowiedź 1

Zgodnie z przedmiarem robót należy korytka dobrać na podstawie analizy własnej.

Należy przyjąć 9,0 m długość koryta odwodnieniowego.

Pytanie 2

## W pozycji 37 przedmiaru – czy zastąpić ciśnieniową próbę szczelności próbą wodną?

## Odpowiedź 2

W pozycji 37 przedmiaru - próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm.

- Burmistrz Ząbkowic Śląskich-

Krzysztof Kotowicz