|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAKIET NR 3:**  **Opał** | | |
|  |  | Ceny jednostkowe |
|  | Węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek ekologiczny wg PN -82/G 97001-3 o następujących parametrach:  - typ węgla: 31 lub 31,1  - wartość opałowa: 26 MJ/kg  - wilgotność: < 15%  -zawartość popoiołu: <10%  -zawartość części lotnych: 28-48%  - siarka: <0,6 %  - temperatura mięknienia popiołu: > 1150 C  - zdolność spalania: RJ <10  - uziarnienie:5-25 mm  - udział podziarna (miału): <10% |  |
|  | Drewno |  |