Ząbkowice Śl., dn. 05.02.2014r

Znak sprawy: ZP.271.2.10.2014.BC

 **Do wszystkich zainteresowanych**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej.

**Pytanie nr 1.** Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź nr 1. W trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba wycinki krzewów – uzupełniono przedmiar**.

**Pytanie nr 2**. Czy wymagany jest projekt organizacji ruchu? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź nr 2. NIE. Projekt dostarczony zostanie przez Zamawiającego**.

**Pytanie nr 3.** Jeśli wymagany jest projekt organizacji ruchu czy koszt wynajmu znaków drogowych jest po stronie zamawiającego czy wykonawcy. Jeśli po stronie wykonawcy prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź nr 3. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.**

**Pytanie nr 4.** Projekt i przedmiar nie zawierają informacji o porządkowaniu terenu. Czy jest wymagane dosiewanie trawy i dosadzenia krzewów. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź nr 4. Roboty nie obejmują dosiewania trawy lub sadzenia krzewów.**

**Pytanie nr 5.** Prosimy o umieszczeniu w przedmiarze pozycji dotyczącej oznakowania słupów jeśli jest to wymagane.

**Odpowiedź nr 5. Uzupełniono przedmiar robót**.

**Pytanie nr 6.** Czy zachodzi potrzeba rozbiórki chodników lub nawierzchni. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź nr 6. NIE.**

**Pytanie nr 7.** Czy kabel do zasilania latarni można układać w rurze ochronnej, zamiast w obsypce piaskowej?

**Odpowiedź nr 7. NIE.**

**Pytanie nr 8.** Czy wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź nr 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest wymagana.**

**Pytanie nr 9.** Trasa linii kablowych jest zaprojektowana po trasie drzew o średnicy powyżej 24cm w ilości około 45sztuk. Czy te drzewa są przewidziane do usunięcia w ramach innego zadania realizowanego przez Inwestora? Jeśli nie – proszę o podanie technologii przejścia pod drzewami i uwzględnienie tego w przedmiarze robót.

**Odpowiedź nr 9. Drzewa rosnące przy trasie linii kablowej nie będą usuwane. Wykopy przy drzewach należy wykonać ręcznie - uzupełniono przedmiar robót.**

**Pytanie nr 10.** Trasa linii kablowych jest zaprojektowana pod ulicą asfaltową (przejście przez skrzyżowanie z ulicą Świerkową ) - proszę o podanie technologii przejścia pod ulicą Świerkową oraz wjazdem na posesję i uwzględnienie tego w przedmiarze robót.

**Odpowiedź nr 10. Przejścia pod ulicą Świerkową oraz wjazdem na posesję wykonać przewiertem – uzupełniono przedmiar robót.**

**Pytanie nr 11.** Zasilanie szafki oświetleniowej przechodzi przez wjazd asfaltowy o szerokości około 11m a w przedmiarze jest uwzględniony w poz. 2 przewiert o długości 6m. Proponuję skorygować obmiar do 11m .

**Odpowiedź nr 11. Skorygowano przedmiar robót.**

**Pytanie nr 12.** Słupy oświetleniowe są zaprojektowane blisko drzew . Niezbędna będzie wycinka niektórych gałęzi a być może nawet drzew. Ilości będą znane po wytyczeniu geodezyjnym. W przedmiarze robót powinna być uwzględniona częściowa wycinka.

**Odpowiedź nr 12. Uzupełniono przedmiar robót o niezbędny zakres robót związanych z przycięciem drzew w celu prawidłowego ustawienia słupa.**

**Pytanie nr 13.** Kto płaci za zajęcie pasa drogi powiatowej, organizację ruchu, zabezpieczenie robót? Jeśli Wykonawca to należy to uwzględnić w przedmiarze robót.

**Odpowiedź nr 13. Zadanie związane z infrastrukturą drogową . Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego.**

**Pytanie nr 14.** Kabel YAKXS 4x35 zasilający szafkę oświetleniową ma długość około 24m. Pozycja nr 6 przedmiaru robót przewiduje ułożenie kabla w ilości 17m. Proszę o skorygowanie ilości w przedmiarze robót.

**Odpowiedź nr 14. Skorygowano przedmiar robót.**

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom
i umieszczone na stronie i internetowej Zamawiającego, stanowią integralna część SIWZ i wiążą wszystkich Wykonawców.